## 智能型高压变频串联谐振试验电源系统系列产品开发

为了预防电力装置运行中的绝缘故障，电力装置在投运前及运行中都需要进行严格的绝缘耐压试验。以往进行的工频交流试验实验装置主要是高压试验变压器和电力变压器，电源容量大、试验装置笨重，不能自动调频、调压，难以适应当今大电网、高电压、高自动化的发展趋势。智能型高压变频串联谐振试验电源装置嵌入新型智能调频、调压算法，利用大功率开关器件绝缘栅双极晶体管（IGBT）代替以往的模拟器件逆变产生高压试验所需的交流电压，同时利用LC串联谐振原理使在测试品上产生电路品质因数Q（一般处于50~100之间）倍的高压。该装置体积小、重量轻，现场操作简单方便，并且可以有效的保护实验装置以及测试品。

图1  控制驱动电路                           图2  装置装配图

图3  装置调试图                         图4  装置试验图