## 蒸发冷却空调机组PLC自控系统开发

蒸发冷却空调技术是一项充分利用可再生能源的节能环保技术。本项目以多级蒸发冷却段和机械制冷段组成的复合式蒸发冷却空调机组为研究对象，使用PLC自动控制系统，使空调机组在使用过程中能随着室外空气状况和室内负荷的改变而自动调节输出的空气温湿度，保障空调机组工作的稳定性。该设备除了风机和水泵消耗的动力外，无需制冷压缩机等其它大的输入能量，由水蒸发而提供冷量，可直接补充水分来维持蒸发过程的进行，因此性能系数COP值很高(约为机械制冷的2.5～5.0倍)，可大大节省运行能耗。

本系统已在西安某纺织企业车间空调机组上使用多年，在过渡季的通风和夏季冷却效果很好，节能效果显著，不但使得空调机组操作简便、节能效率提高、节省人力成本、而且极大地提升了产品的附加值。

# Text boxes

西门子PLC控制模块